## PK 11
Wykaz materiałów podstawowych - PK14
Tab. 1.1
Lp | Wyszczególnienie | Typ | jedn. | ilość
1 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy | S 301 B 6 | szt | 1
2 | szafka uliczna z fundamentem | zewn. | szt | 1
3 | szafka uliczna z fundamentem - typ pomiarowy ZKP | zewn. | szt | 1
4 | Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m | 3x1,0m | szt | 2
5 | Kabel sieciowy LAN | UTP kat. 5e | mb | 345
6 | Kabel sieciowy prądowy zew/wew | YKY 3x2,5mm2 | mb | 68
7 | Kabel sieciowy prądowy zew/wew | YKY 3x16mm2 | mb | 12
8 | Kabel światłowodowy jednomodowy 12J | Z-XOTKtsd12J | mb | 453
9 | rura osłonowa f40 | RHDPE 40/3,7 | mb | 12
10 | rura osłonowa przepustowa 110 | RHDPEp 110/6,3 | mb | 12
11 | rura osłonowa elektroinstalacyjna 75 | DVR 75 | mb | 62
12 | studnia kablowa SK1 / SK2 | SK2 | szt | 4
13 | stelaż zapasu kabla liniowego | SZ-2 | szt | 2
14 | przełącznica ODF 1U/12xSC | ODF | szt | 1
15 | panel zasilania szyna DIN | DIN/GND | szt | 2
16 | Patchord SC/APC | SM | szt | 4
17 | Taśma z oznacznikiem metalizującym |  | mb | 74
18 | GN 230 V gniazdo na szynę DIN |  | szt | 2
Wykaz podstawowego sprzętu i oprogramowania - PK14
Tab. 1.2
Lp | Wyszczególnienie | Typ | jedn. | ilość
1 | Kamera stałopozycyjna zewnętrzna wraz z licencją | wg specyfikacji | szt | 5
2 | Przełącznik PoE temp., typ 1 | wg specyfikacji | szt | 1
3 | UPS typ 1 | wg specyfikacji | szt | 1
4 | Wkładka SFP | wg specyfikacji | szt | 2